
浙江省文成县生态水电示范区建设项目
采购招标文件
招标人：中兴（温州）轨道通讯技术有限公司

2024年11月

目     录
3

第一章 招标公告

5第二章 投标人须知


5投标人须知表


8第三章 评标办法


9第四章 合同条款及格式


20第五章  招标内容和技术要求


20一、服务内容及要求


27第六章  投标文件格式


28一、投标函


29二、 法定代表人身份证明


30三、授权委托书


31四、投标报价表


32五、其他资料




第一章 招标公告

 一、本次招标内容
  本次招标内容涉及生态水电示范区设备、施工、集成、维护。采用公开招标方式。 
 二、投标资格条件、要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。； 

2、投标人具有独立法人资格或负责人；

3、本次招标（不接受）联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： /  。 
三、招标文件的获取
1、 凡有意参加投标者，请于 招标公告发布之日起至投标截止时间前，在中兴（温州）轨道通讯技术有限公司官方网站公示公告栏（https://www.zxrail.com.cn）上自行下载。
四、投标文件递交

1、投标文件递交截止时间（2024年11月14日上午9:00）。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、投标人须提交纸质投标文件贰份。 

（1）递交方式如下：
投标人将投标文件以快递形式寄送到招标人指定地址，并做好投标文件的密封工作。以快递形式（包裹外包装上请注明联系人、联系电话等信息，以便招标人作接收登记工作）寄送投标文件的投标人必须在规定的投标文件递交截止时间前确认寄送到位，由招标人专人签收确认，否则不予接收。投标人在投标文件寄出前及寄出后均须和招标人做好投标文件的密封核对工作，并将相关资料留存；

收件人：金女士     联系方式：13758711229 

收件地址：温州市鹿城区锦江路458号汇锦深蓝国际大厦10楼。
（2）关于开标过程的说明：本项目采用远程不见面开标的模式，开标过程由招标人工作人员全程监督。

（3）关于澄清、询标的说明：评标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子邮件形式由投标人在接到招标人工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人代表在评标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。
名  称： 中兴（温州）轨道通讯技术有限公司 

地  址： 温州市鹿城区锦江路458号汇锦深蓝国际大厦10楼 

收件人：金女士     联系方式：13758711229
第二章 投标人须知
投标人须知表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	名  称： 中兴（温州）轨道通讯技术有限公司 

地  址： 温州市鹿城区锦江路458号汇锦深蓝国际大厦10楼 

联系人：金女士       电话：13758711229

	2
	项目名称
	浙江省文成县生态水电示范区建设项目

	3
	招标范围
	见招标公告内容

	4
	投标人资格条件、要求
	见招标公告内容

	5
	是否接受联合体投标
	(不接受

	6
	偏离
	不允许

	7
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	投标人提出问题的截止时间：见招标时间安排表。

上传疑问方式：在招标时间安排表规定的时间前通过邮箱yu.shi@zxrail.com.cn提交，并必须在此时间之前提交，逾期不予受理。

	8
	招标文件的澄清、补充、修改的时间、下载澄清、修改、补充文件网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在招标时间安排表规定时间前，以电子邮件形式发送至yu.shi@zxrail.com.cn，招标人将在投标文件递交截止时间1天前，以上款相同的形式发布。

	9
	偏离
	不允许

	10
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年11月11日

	11
	投标截止时间
	2024年11月14日上午9:00

	12
	最高投标限价
	本次招标最高投标限价为：433万元

	13
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	14
	实质性响应招标文件及评审打分资料
	1.企业法人营业执照；

2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；

	15
	签字或盖章
要求
	在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人章或授权代表签字和单位公章。
（1）授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或加盖法定代表人章。
（2）有关证书、文件等材料如系扫描件（复印件），则加盖单位公章。

	16
	投标文件份数
	纸质投标文件: 贰份

	17
	投标文件、光盘、样品等材料的包装和标记
	投标文件妥为密封，相应地方加盖投标人公章。

	18
	递交投标

文件方式和地点
	见招标公告内容

	19
	是否退还投标文件
	否

	20
	投标文件的
拒收情形
	一、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

	21
	开标时间和地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、本项目采用远程开标方式。
三、参加开标会议的要求                     

1.开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2.开标当日，供应商不必抵达开标现场。

3.一旦开标结果输出，将第一时间邮件通知

	22
	评标方法
	最低价法

	23
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：中兴（温州）轨道通讯技术有限公司（https://www.zxrail.com.cn）
公示期限：  1  个日历天

	24
	异议与投诉
	一、异议
对招标文件、开标结果和评标结果的异议，提出和答复均应采用书面的形式。
二、投诉

部门及联系方式 

中兴（温州）轨道通讯技术有限公司综合部 电话：0577-89868923 

	25
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。


第三章 评标办法

一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，成员为不少于5人的单数。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评审细则

1、商务报价分，所占分值100分

商务报价评分将在有效应答人范围内进行，小数点后保留2位小数。

评分标准：本项目采用经评审的最低价法，排名根据有效应答人价格从低到高进行排序。
第四章 合同条款及格式

第一条  合同当事人

甲方：

法定地址：

法定代表人：
乙方：
法定地址：
法定代表人：
鉴于：

1、甲方：一家依据中华人民共和国（“中国”）法律成立并在中国合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响甲方继续正常存续和履行本合同的能力；

2、乙方：一家依据中国法律成立并在中国合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响乙方继续正常存续和履行本合同的能力；

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规和规章，本着“友好合作、平等互惠、优势互补”的原则，经友好协商，自愿达成以下协议。

名词和术语解释

本合同：指合同主体文本及合同附件。合同附件属“合同”不可分割之部分，与合同主体文本条款具有同等法律效力。

合同附件：除本合同列举的附件外，与履行本合同有关的背景资料、可行性论证和技术评价报告、项目任务书和计划书、技术标准、技术规范、原始设计和工艺文件等，亦作为本合同的组成部分。

本合同双方：指本合同的甲方和乙方的全称，本合同双方亦称甲、乙双方或本合同各方。

合同总金额：指依本合同约定的计算方式计算的本项目报酬之金额。

保密信息：本合同所指保密信息是指本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息，只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。上述保密信息被视为信息提供方的专有财产。

基本条款

项目概况

1.1项目地点：【温州】
1.2项目范围及要求：详见采购清单。

1.3项目联系人：乙方和甲方应在项目开始前各指定一名授权代表，负责处理从本项目开始到本项目终验合格期间与合同项目有关的事务，行使项目经理职能。甲方派【         】同志为甲方代表（联系方式：【            】），乙方派【         】同志为乙方代表（联系方式：【         】），双方代表人负责双方联系及协调工作，处理本项目有关事宜。乙方项目经理人选无故不得中途调换，确因特殊情况必须调换的，提前15日通知甲方，得到甲方书面同意后方可调换。未经甲方许可，乙方擅自变更项目经理的，须向甲方承担合同总价5%的违约金。如果乙方项目经理不能胜任项目管理工作，甲方有权要求乙方调换项目经理，乙方在接到甲方书面通知后15日内完成调换项目经理，如果有任何问题和争议应由双方授权代表友好协商解决。

1.4维护期内，乙方应提供【每天24小时】的技术支持服务，值班电话为：【             】，紧急故障联系人：【   】，紧急故障联系电话：【           】。乙方承诺保证上述联系方式的畅通，否则由此引致的一切问题及责任，均由乙方承担。

1.5本项目设备、施工质保期为【3】年，自本合同约定的【最终验收合格且甲方签署最终验收合格文件】之日起计算。具体详见采购清单。在保证期内发现服务质量缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施，但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

1.6本项目维护期为【5】年，自本合同约定的【最终验收合格且甲方签署最终验收合格文件】之日起计算， 具体详见附件采购清单。

1.7乙方应亲自履行本合同，未经甲方书面同意，不得以任何形式将本合同的任何部分转让给任何第三方或委托第三方履行。

合同的标的及价格

2
2.1合同含税总价: 人民币【           】元（大写：            ），其中：
设备含税总额为人民币【           】元，税率13%，不含税总金额为【        】元；
施工含税总额为人民币【           】元，税率9%，不含税总金额为【         】元；
集成含税总额为人民币【           】元，税率6%，不含税总金额为【         】元；
维护含税总额为人民币【           】元，税率6%，不含税总金额为【         】元。
详细清单见附件。

2.2上述合同总价中：

设备部分包含乙方将货物（包括但不限于主要设备、附件和配件、安装调试与维修工具、技术文件等）按照甲方要求运送至甲方指定交货地点并交付给甲方指定收货人之前的所有费用（包括但不限于【成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等】）和后续费用（包括但不限于【开箱检验、安装、测试、移交、联网测试、试运行、初验及终验、质保和维修、技术服务等费用】）。如因需求变更调整采购清单，最终价格以补充协议或甲方委托第三方审计后的结算价结算。

施工部分总价为以下第【1】种：
（1）施工部分工程总价为一次性包干。

（2）暂定价，采用固定综合单价方式确定。最终结算价以甲方盖章认可的第三方审计结果为准。

施工、集成、维护部分实际支付给乙方的费用将与乙方的考核评估结果相挂钩。考核标准详见附件。维护服务期内，服务质量指标实行【2年、2年、1年】为周期考核，须顺延一个月的顺延至次月，非乙方责任则不应对乙方进行扣分。

付款方式

3
3.1本合同项下确定的合同总价由甲方向乙方按如下方式及比例支付：

设备费

第一笔付款：即该批次设备采购金额的【90】％，由甲方在【设备分批次到货验收合格】后【30】日内以【转账】方式或向乙方提供承兑汇票的方式（选择其中一种付款方式）向乙方支付。
第二笔付款：即设备总价的【10】％，计人民币【         】元，由甲方在【项目终验合格】后【30】日内以【转账】方式或向乙方提供承兑汇票的方式（选择其中一种付款方式）向乙方支付。
乙方在甲方支付【每批次到货款】或提供承兑汇票之前，应至少提前7日向甲方开具并交付该批次全额的税率为13%的增值税专用发票。
施工费

第一笔付款：最高即施工总价的【90】％，计人民币【           】元，由甲方依据考核结果，在【项目初验合格】后【30】日内以【转账】方式或向乙方提供承兑汇票的方式（选择其中一种付款方式）向乙方支付。
第二笔付款：最高即施工总价的【10】％，计人民币【          】元，由甲方依据考核结果，在【项目终验合格】后【30】日内以【转账】方式或向乙方提供承兑汇票的方式（选择其中一种付款方式）向乙方支付。
支付初验款或提供承兑汇票前，乙方需开具全额发票并提交至甲方。
集成费

第一笔付款：最高即集成总价的【90】％，计人民币【         】元，由甲方依据考核结果，在【项目初验合格】后【30】日内以【转账】方式或向乙方提供承兑汇票的方式（选择其中一种付款方式）向乙方支付。
第二笔付款：最高即集成总价的【10】％，计人民币【     】元，由甲方依据考核结果，在【项目终验合格】后【30】日内以【转账】方式或向乙方提供承兑汇票的方式（选择其中一种付款方式）向乙方支付。
支付初验款或提供承兑汇票前，乙方需开具全额发票并提交至甲方。
维护费

甲方按照以下方式和比例支付给乙方：该部分费用以【2年、2年、1年】为单位分【3】期付款，逐期分别按【20%】、【20%】、【60%】的比例进行付款，最高分别计人民币【      】元、人民币【        】元、人民币【          】元。每期维护期满且维护考核结果公布后的10个工作日内，乙方提供客户书面签署满意服务确认书，并按照当期维护考核结果申请甲方付款，甲方在【30】日内,以【转账】方式或向乙方提供承兑汇票的方式（选择其中一种付款方式）向乙方支付。
3.2乙方在甲方支付每笔款或提供承兑汇票之前，应至少提前7日提供符合国家税务要求的增值税专用发票或收据。乙方不开具或开具发票或票据不符合上述要求的，甲方有权顺延支付应付款项或提供承兑汇票直至乙方开具符合要求的发票或票据之日起7日内，且甲方不承担任何违约责任及因迟延付款所引致的任何问题及责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

3.3如果乙方有赔偿和/或支付违约金的责任，则甲方有权从最近一笔应付款中先行扣除相应金额后再予以支付。如果最近一笔应付款不足以抵扣违约金的，甲方有权从下一笔应付款中继续扣除或直接向乙方追索。

3.4在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

3.5由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票或票据不真实、不符合要求而引起的一切责任（包括但不限于商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

3.6本合同项下甲方向乙方提供的承兑汇票开户银行为中国移动通信集团财务有限公司，承兑人为中国移动通信集团财务有限公司，开具方式为电子承兑汇票，汇票期限不超过6个月。承兑汇票收票人的名称、开户行名称及账号应与本合同约定的收款人信息一致。乙方承诺汇票收票人的开户行及账号能够接收电子承兑汇票。
甲方权利义务

4
4.1甲方按本协议的要求，完成以下工作：【整体项目把控，关键节点的协调工作】；

4.2按期支付本项目各阶段报酬；

4.3甲方应向乙方提供并允许其使用本项目必需的相关信息、数据、资料、工作空间和办公室服务；配合本项目的需要提供相应的文档资料并安排用户访谈；协助乙方开展与本项目有关的调研工作；在日常使用过程中向乙方提供维护服务所需的故障描述、工作环境、测试帐号和技术配合人员；

4.4甲方有权定期检查并监督乙方的工作进度和工作质量，对乙方提交的工作成果及时进行验收，提出修改意见；对不符合甲方要求的工作质量或差错，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未能如期落实整改的则甲方有权根据具体情况扣罚一定的费用，如因乙方原因给甲方造成损失，甲方还有权要求乙方予以赔偿；

4.5甲方在本合同有效期内有权对项目维护服务的相关规定随时进行制定或修订，并以书面形式及时通知乙方执行，该等规定应视为本合同附件，与本合同具有同等法律效力，乙方承诺立即无条件服从最新的相关规定；

4.6甲方人为原因造成的设备损坏，由乙方提供有偿服务。因第三方原因造成设备损坏或租金损失的，乙方追诉第三方责任时甲方予以配合；

4.7甲方有权要求乙方提供项目系统应用中疑难问题的技术支持，乙方应予以支持。
乙方权利义务

5
5.1按照合同约定获得本项目各阶段的报酬；

5.2乙方保证其所提供产品与本合同中所规定的型号、规格和数量完全相符且保证为全新、完整、未使用的产品，质量是优良的，并符合同类产品国家标准及本合同中所述的相关技术规范和质量标准的要求，并向甲方提供产品的合格证书；在正确安装、正常使用和保养条件下，乙方所提供货物在其使用寿命内具有令人满意的性能。相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的。如乙方提供的产品部分或全部属于进口产品，则乙方应提供产品原产地证明、国家检验检疫部门的检验证明和其他证明文件；所提供的服务应满足项目要求及乙方对甲方的各项承诺；所提供的技术文件是规范的、正确的、最新的和完整的；

5.3乙方确认，乙方提供的货物及服务如需进一步交付给甲方项目最终客户的，则相关货物及服务除需满足本合同约定的各项要求、标准、条件、承诺外，还需要满足甲方最终客户的各项要求、标准、条件，否则视为相关货物及服务质量不合格，甲方有权按照本合同约定要求乙方承担相应的违约责任。
5.4乙方保证对其销售的产品拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。若因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任；

5.5为保证项目质量，乙方应保证其派出人员基本保持稳定。若由于合同双方认可的不可控原因造成人员更换请求和联系方式变更请求，乙方应提前15日通知甲方，在乙方保证不降低项目质量的前提下且获得甲方书面同意之后，可以更换；

5.6乙方负责施工、集成的安全和保卫工作，按工作需要提供和维修照明、看守、围栏和警卫等。乙方应保护施工现场，及时报告甲方和监理，配合协调处理工作。乙方有对已完成成品和在建部分进行保护的义务，并承担因其保管不善给甲方造成的损失；

5.7在协议履行过程中，乙方应采取严格的安全防护措施，非甲方原因造成甲方或第三方人身、财产损失的，应由乙方负责应对并承担全部赔偿责任，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。因乙方未严格遵守双方签署的安全作业协议和信息安全协议等的执行，造成国家、集体或他人财产损失、人身安全损害的，其责任完全由乙方承担，与甲方无关，乙方同时应承担对甲方造成的经济损失和其他损失。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门的要求处理。甲方为抢救提供必要协助，由此发生的一切费用由乙方自行承担；

5.8乙方负责对甲方的技术人员进行相关操作、维护等技术培训，并传授解决技术问题的知识；

5.9乙方应及时向甲方汇报项目进展状况，及时提供甲方要求的文件，以保证甲方参与项目规划的进行。应甲方要求及时参加甲方组织的协调会。甲方有权定期检查并监督乙方的工作进度，乙方应予以配合；

5.10乙方应妥善保管和使用甲方提供的用于本项目的设备和材料，并不得用于本合同项目以外的其他任何目的或透露给任何第三方或允许任何第三方使用；

5.11乙方负责自行承担因履行本项目而与任何第三方发生的法律责任，如因乙方与第三方发生纠纷导致甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任；

5.12乙方承诺无条件接受甲方制定的相关管理考核条款，并承担由此产生一切后果；同时，乙方应加强对其派出服务人员的日常管理，督促其服务人员严格遵守甲方的规章制度和业务规程，确保工作秩序和服务质量，并服从甲方的业务指导、业务培训；

5.13按本合同要求承担保密方面的义务。
5.14乙方保证：如本合同产品属于《网络安全审查办法》（国家互联网信息办公室令第8号）规定的对关键信息基础设施安全、网络安全和数据安全有重要影响的网络产品，则乙方配合甲方进行网络安全审查，不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务。
5.15乙方同意：本合同履行过程中，乙方被列入严重违法失信名单（核查网站：全国企业信用信息公示系统，链接：http://www.gsxt.gov.cn/index.htm）和/或失信被执行人名单（核查网站：中国执行信息公开网，链接：http://zxgk.court.gov.cn/；乙方有证据证明其已执行完毕或不再需要执行的除外）的，甲方有权单方解除本合同且无需承担任何违约责任。
专用条款

设备采购

运输与包装

将货物按照甲方要求运送至甲方指定交货地点并交付给甲方指定收货人之前的货物运输由乙方负责，相关的运输费用、保险、保管、货物灭失及毁损的风险亦由乙方承担。

乙方应根据货物特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震等，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。专用、特殊安装工具材料和易磨损部件应进行适当的包装并采取特别保护措施。包装费用由乙方承担。乙方需在每一包装箱/物表面显著位置以显著方式标明合同号、箱号、收货人、目的地、内件品名、尺寸规格、数量、重量等内容。并对每一包装箱内货物附以标签，标明其在安装图纸中的编号。另外乙方应根据货物的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。

对因运输和包装不当产生的货物灭失与损毁的责任，均由乙方承担。如由此给甲方造成额外损失的，乙方还应承担相应的损失赔偿责任。

交付与开箱

交货时间为：【按照甲方指定】。

甲方指定的收货地点及收货人：【按照甲方指定】。

甲方变更交货地点和收货人的，应提前【3】天书面通知乙方。

乙方交货时应一并提供产品合格证明、产地证明、产品说明等证明文件，乙方交货后应立即与甲方和/或甲方指定收货人进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁、数量是否与本合同一致，并共同签署到货检验结果。

乙方将货物运送至甲方指定交货地点后【7】日内，乙方、甲方和/或甲方指定收货人应指派代表共同对货物进行开箱检验，共同根据【采购清单】检查货物的数量。甲方应在开箱检验前【1】天通知乙方开箱检验的日期。乙方应派其人员到甲方指定地点参加开箱检验，费用自理。乙方在上述日期内拒绝或未参加检验的，甲方和/或甲方指定收货人有权单独进行检验。对检验结果，视为乙方自动接受，乙方不得提出异议。

各方应共同签署一个详细的开箱检验报告（在乙方未参加开箱检验的情况下则由甲方单方签署），该报告应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何货物短缺、毁损或与合同规定有不符之处。对开箱检验中发现货物短缺、毁损或与合同规定有不符之处的，即为开箱检验不合格。甲方和/或甲方指定收货人有权拒收货物，乙方应在接到甲方通知的【2】天内按照甲方要求免费修理、更换或补足以上货物和/或技术文件至甲方指定交货地点，并保证设备按期进行测试与调试。因此产生的一切费用，包括但不限于额外的运输费用等，将由乙方承担。如在甲方通知的期限内，乙方未能进行修理、更换或补足，则乙方应承担本合同逾期交货的违约责任。如果因此造成货物延迟初验，则乙方还应按本合同的约定承担逾期初验的违约责任。

甲方和/或甲方指定收货人签署开箱检验合格证书的日期视为乙方正式交付货物的日期，此后有关保管、保险、灭失与毁损的风险由甲方承担，货物所有权亦同时转移给甲方。

开箱检验合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上完好无缺失的初步证明及乙方履行其交货义务的初步必要证据，开箱检验合格证书的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不解除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

安装与验收

货物交付后【7】日内，乙方应指派专业技术人员携带工具在甲方指定安装地点对货物进行安装调试。甲方指定安装地点为：【甲方指定地点】。

安装调试完成后【30】日内，甲方按乙方提供的产品说明书和相关技术规范对货物运行状况进行初验。验收合格的，甲方签署初验合格证书。验收不合格的，乙方应在【7】日内按照甲方要求及时采取调换/修理或其他补救措施以使货物达到合格标准并再次初验，逾期应按合同第7.2条承担违约责任。再次初验的所有费用由乙方承担。

初验完成后第2日，开始为期【90】日的试运行期。试运行期间，乙方应指派专业技术人员对货物进行维护。试运行期满货物达到规定技术标准的，则双方签署终验合格证书。不合格的，乙方应在【2】日内按照甲方要求及时采取调换/修理或其他补救措施以使货物达到合格标准并再次终验，逾期应按合同第7.2条承担逾期终验的违约责任。再次终验的所有费用由乙方承担。

乙方应在上述终验完成后【7】日内，免费向甲方提供产品操作使用和维修培训。

如乙方在安装调试、初验及终验过程中对货物、甲方系统运行造成影响导致运行故障、中断等，乙方应向甲方赔偿因此造成的一切损失，包括但不限于维修、更换费用和因此造成的其他损失。

在试运行期间，如果乙方提供的设备不能正常工作，发生以下故障的，经双方认定后，甲方有权单方解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失：

在试运行期间，设备或软件主要性能指标不能满足合同要求且持续时间超过【7】天；

在试运行期间，由于乙方原因使设备或软件出现故障造成网络中断，乙方在得到甲方通知后【24】小时内仍不能使设备和网络恢复正常运行，或即使乙方在得到甲方通知后在【24】小时内使设备和网络恢复正常运行，但以上情况在试运行期内出现【三】次以上；

在试运行期间，设备的整机故障率大于【5】%；故障率定义如下：本合同下同一规格型号的货物发生故障累计次数/同一规格型号采购货物总量×100%；

如果系统发生上述三项所描述的故障而甲方未提出解除合同或系统发生其他故障，乙方应当尽快免费进行更正、修改，或在满足甲方的业务需求前提下，及时免费进行相应系统的替换。甲方有权根据故障的具体情况决定：试运行期从故障排除之日起重新开始计算或试运行期根据故障持续的时间从故障排除之日起顺延。

质保与维修

质保期内，除人为因素导致损坏外，乙方对产品运行过程中出现的故障指派专业技术人员进行排除，对出现故障的部件、元件或零件免费进行修理或更换。这些替换品不包括合同中规定的由乙方向甲方提供的维护用的备件。紧急情况下，为了使设备正常运行，经甲方同意，乙方可以使用甲方的备件。使用结束后，乙方应及时归还或配齐使用过的所有备件、元件。对需要现场维修的，乙方技术人员应在收到甲方故障通知后，在提供远程服务的同时，从离故障现场最近的维修点乘坐最快交通工具在最短时间内赶赴现场对设备进行维修。

若乙方收到甲方故障通知后【5】日内未能排除故障，甲方有权要求乙方免费提供同档次、可替代的全新产品，乙方应于【7】日内免费提供相关产品并运至甲方指定地点供甲方使用。在质保期内，经乙方修理或替换的部件、元件或零件的质保期应重新计算。

质保期内，除人为因素导致损坏外，对质保范围内的质保服务所发生的全部物质损耗和人员费用，均由乙方予以承担。乙方未及时承担质保责任的，甲方有权不经通知直接采用其他渠道和方式对设备进行维修，由此产生的费用由乙方承担。对因货物在质保期间发生的质量缺陷造成的甲方和/或第三人财产和/或人身损失，乙方应予以赔偿。

质保期满，乙方应持续对设备运行期间出现的故障提供维修服务。对维修所需费用，乙方应仅收取正常的成本费用且不应高于本合同约定之价格。

施工

工程概况

承包方式：【包工包料】。
开工日期（群体工程以第一个开工的单项工程为准）：按照甲方要求。

交工日期（群体工程以最后一个交工的单项工程为准）：【按照甲方要求】，是乙方将符合下列条件的工程提交甲方初验的时间。

全部工程量按设计要求完成；

施工标准：【参照招标/甄选文件要求】。

质量等级：【优良】。

解释顺序：

协议条款；

合同附件；

洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

施工图纸和现行确定及调整工程造价的有关规定；

按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单；

行业标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

国家关于施工合同管理的规定。

当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的前提下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第十条约定的办法解决。
图纸

甲方提供图纸日期：开工前【5】天。

甲方提供图纸套数：【叁】套。

甲方对图纸的特殊保密要求：未经甲方许可，乙方不得将图纸内容提供给任何第三方或擅自使用。

工程竣工图：工程竣工交验，乙方需提供全部工程资料和完整的工程竣工图纸【壹】套，同时提供电子文件【壹】套（电子文件可不包括施工图纸部分）。

进度计划

乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：开工日前【5】天。

甲方代表或总监理工程师签认的时间：开工日前【3】天。

暂停施工

甲方代表在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后72小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程和在建工程，实施甲方代表处理意见后，向甲方代表提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后72小时内未予答复，乙方可自行复工。若停工责任在甲方，则相应顺延工期；若停工责任在乙方，则由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
工期延误

因以下因素造成交工日期推迟或延误，经甲方代表书面确认工期相应顺延。

甲方书面认可的工程量变化和设计变更；

一周内，非乙方原因停水、停电（地区限电除外）、停气造成停工累计超过36小时；

不可抗力；

甲方不能按甲乙双方商定的时间提供必要的施工条件（如管道不通、路由变更等情况）；

甲方代表书面同意工期相应顺延的其它情况。

乙方在以上情况发生后5个工作日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后5个工作日内予以确认答复。

质量检查与返工

检查和返工：乙方应认真按照协议条款规定的标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改等的费用。

以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方整修并承担发生的费用，赔偿甲方的全部损失，工期不予顺延。

以上检查检验不应影响施工正常进行，如因乙方原因（包括但不限于一次/多次检查检验不合格）导致影响施工正常进行的，影响正常施工的费用由乙方承担且工期不予顺延。因甲方原因导致影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。

工程验收

验收条件包括：

工程文件、技术档案和交工资料齐全、完整；

【  项目建设质量符合甲方及合同要求、达到项目建设目的】；

乙方在确认工程具备上述验收条件后，向甲方报送交工报告及交工资料。交工报告包括以下内容：工程概况、设计要求、完成情况、完成投资额、工程质量等；交工资料包括以下内容：交工图纸、交工测试纪录、设计变更通知、开、停、复、交工报告、已安装的设备清单、工余料交接清单等有关资料。

甲方在收到符合要求的交工报告及交工资料后，在25个工作日内完成验收工作，形成验收报告。

安全施工

乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方授权代表书面许可后方可实施。

对施工现场交通和噪音等管理的要求：必须遵守本工程有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，乙方承担由此发生的费用。

施工现场整洁卫生及环境要求：保证施工现场整洁，符合有关规定，保护环境，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

集成

服务的内容、范围和要求

乙方负责派遣专业技术人员进行集成工作，包括但不限于系统配置、调试、联网测试、初验、试运行、终验、上线、运行、技术支持、软件升级、培训等。

乙方负责在项目竣工同期向甲方提供最终技术方案，包括但不限于项目设计方案、实施方案和售后服务方案；项目操作手册，包括项目使用手册、项目集成手册、维护操作手册；项目竣工资料，包括项目组网连接图、设备上架图、项目功能测试报告、项目性能测试报告、项目压力测试报告、网络设备配置策略、主设备配置文件和IP规划表。

项目调试、测试、移交、联网、初验、试运行和终验

主要工作内容、工作进度、所有问题及解决方法应用中文记录，一式二份，双方各执一份，由双方授权代表签字。

方案评审、设备调试及项目测试

乙方负责对技术组网方案和项目配置方案对甲方进行交底，方案经过甲方评审通过后，进入设备调试阶段；

主要设备发到项目集成现场后5天内乙方组织技术力量进行设备调试和项目联调工作；

乙方负责对设备进行调试，甲方将对调试提供相应的协助。在调试完成后乙方须进行检查以确保调试正确，并按照附件要求提交项目测试方案，经过甲方评审通过后进行项目测试。进行项目测试所需的仪器、仪表及专用工具由乙方自行解决，应该符合并满足测试项目的技术要求。

移交、联网与初验

设备调试及项目测试完成后，乙方向甲方提交验收手册，验收手册通过后将项目移交给甲方。

移交测试应由甲方的技术人员在乙方人员的协助下按照验收手册进行。测试结果应做记录并在移交测试完成后由双方代表确认签字。

如果甲方确认所有合同项目指标都达到验收手册的规定，由乙方和甲方的授权代表签署移交测试验收证书。移交测试验收证书一式二份，双方各执一份。

在移交测试完成后，乙方应在甲方配合下进行合同项目的联网测试。联网测试完成后，甲方在收到乙方提出的验收申请后，在【10】个工作日内完成【初】验工作，乙方应配合甲方对合同项目进行初验。合同项目达到验收规范中乙方承诺满足的技术要求和指标后，甲方和乙方的授权代表应签署两份初验合格证书，双方各执一份。

如果合同项目存在无实质性影响的微小缺陷/故障/瑕疵，且乙方及时采取措施进行修复或整改，则甲方和乙方仍将由各自授权代表签署初验合格证书。

试运行及终验

从初验合格证书签署后的第2日起，甲方对合同项目进行为期【90】日的试运行。

试运行期间合同项目的功能和性能应符合本合同附件中乙方的所有承诺和担保。如果在试运行期内的任何时间发现合同项目的功能和性能与本合同约定有任何不符，乙方有责任对其进行修改和矫正，直至达到附件乙方承诺满足的技术要求和指标。

试运行期结束后，合同项目达到合同及附件中乙方承诺满足的技术要求和指标后，甲方应在【10】个工作日内完成【终】验，双方签署终验合格证书，终验合格证书一式贰份，双方各执壹份。终验合格证书仅作为乙方履行其义务的必要证据。

乙方需在项目验收后，提供相关纸质竣工文档【5】套，电子竣工文档一套，包含相关项目过程文档、竣工图等。

维护服务

服务范围

乙方维护服务的工作范围包括但不限于：本项目采购清单中的维护要求，以及其他甲方要求的与维护业务相关的服务内容和范围。

乙方负责的维护内容包括但不限于投诉受理服务、应用咨询服务、故障处理服务、预防性维护服务、系统升级服务、运维报告服务、技术培训服务、备品备件服务和现场派驻服务等，乙方必须遵守并执行甲方对本项目维护服务的相关规定。

项目维护期内，整体系统维护所发生的费用均由乙方承担。包括设备维护、系统调试、满足【前端监控】（如有）正常运行所需能耗费用等。

运维服务标准：详见附件《维护服务考核要求及评分表》。

乙方维护队伍配置按照甲方要求，详见附件《维护服务考核要求及评分表》。

系统升级服务：因技术的升级或新一代产品的面世，对原应用软件功能或性能有极大的提高，根据客户的需要，对其应用软件、系统或所开发的其它软件的更新。

文档更新。需要建立完备的资料库，包括平台的电路资料、点位地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料作为成果提交给客户。一旦资料进行了版本更新，应在3天内向客户提供最新版本的资料。

升级服务。在维护期内免费提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方招标软件和应用软件的升级服务。

系统优化。根据运行情况定期免费向客户提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

运维报告服务： 具体内容及要求详见附件：《维护服务考核要求及评分表》。

维护达标要求：随着维护期推进，业主的维护标准可能逐步提高，最终以满足业主的单位维护要求为准。

维护期内，乙方需免费提供本系统或设备调优服务，确保系统各项指标持续满足项目设计要求。否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方承担。 

甲方（包括移动公司或业主）人为原因造成的设备损坏，由乙方提供有偿服务。由于雷击、被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的损失，由乙方负责承担相应费用。乙方负责追诉第三方责任，但甲方（包括移动公司或业主）应予以配合。遇到人为破坏而非设备自身原因损坏情况时，乙方应视破坏程度采取保护、阻止、报警等处理手段；设备被盗后应立即报警处理，索赔所得归乙方所有。

当甲方（含移动公司和业主）有随工需求时，乙方有责任选派随工代表，随工人员必须严格遵守随工制度，对被随工工作和工作中所更换的器材与耗材进行监督和审核。负责日常巡检、故障抢修、监控点整改和其他临时工作任务的车辆安排，随工工作的车辆由被随工单位负责安排。

乙方承诺已按照国家有关法律法规政策与其派出的服务人员订立了合法有效的劳动合同，并能对其派出的服务人员进行有效的管理，并提供了法律法规政策所规定的有关劳动保障，甲方不对乙方与其派出的服务人员之间的任何纠纷（包括但不限于劳动争议、民事赔偿等）承担任何责任。

乙方有权建议甲方对服务设备设施进行及时维修、保证正常运作，并根据业务发展和服务质量提升的需要，向甲方提出有关优化业务流程、完善业务管理、提高服务质量、促进工作开展等方面的建议。

服务质量

在维护期内，甲方将定期或不定期自己组织或者委托独立的第三方评估机构对系统运行情况及运维服务进行考核评估，以检验乙方是否严格履行合同，乙方的服务质量水平是否符合合同要求和满足业主的应用要求，考核评估结果与当期应支付的维护服务费的金额挂钩。

服务考核评估包括服务指标考核、服务管理考核和服务满意度考核，详见附件《维护服务考核要求及评分表》。

考核办法：维护期内，甲方对乙方的运维能力进行考核，考核办法详见附件《维护服务考核要求及评分表》。

知识产权

甲方提供给乙方的任何文件、信息和数据（包括但不限于技术规范和测试规范）的知识产权归属于甲方。

乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果，属于甲方所有；甲方利用乙方的工作成果完成的新的技术成果，属于甲方所有。

乙方依据本合同所完成的技术成果的知识产权归甲方所有。

乙方应确保所提供的产品、服务（包括但不限于数据资料、计算公式、测试方法、软件、报表等）和成果不侵犯第三方的知识产权及其他合法权益，否则由此引致的一切问题及责任均由乙方自行承担。

如因知识产权侵权，造成甲方无法继续使用乙方所提供产品、服务的全部或部分的，甲方可酌情要求乙方采用以下措施之一：（1）在甲方限定的时间内为甲方重新获得使用上述产品、服务的权利；或（2）在甲方限定的时间内重新开发、更换或修复，让甲方可以不受限制的继续使用。否则，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

保密责任

本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”)，只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。除本合同另有规定外，对于提供方提供的任何保密信息，未经提供方的书面同意，接受方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何“第三方”。在本条中，“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体，但不包括甲方关联公司。

提供方向接受方提供或披露的保密信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。

接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，接受方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。

如相关政府部门或监管机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任。但前提是，该接受方应立即将需披露的信息书面通知提供方，以便提供方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且接受方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。

在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。

本条规定的保密义务对以下信息不适用：

在一方披露时，已经是公众所知的信息，或者在披露后，并非由于接受方或其雇员、律师、会计师、承包商、顾问或者其他人员的过失而成为公众所知的信息；

有书面证据证明在披露时已经由接受方掌握的信息，而且信息并非直接或间接来自提供方； 

有书面证据证明第三方已向接受方披露的信息，而该第三方并不负有保密义务，并且有权做出披露。

当本合同解除或终止时，接受方应立即停止使用且不得许可第三方使用提供方的保密信息，同时，接受方应按照提供方的书面要求，将提供方提供的保密信息退还提供方或予以删除或销毁。

违约责任

甲方无故逾期付款的，对迟延支付的金额按合同生效时的一年期贷款市场报价利率向乙方支付违约金。
乙方逾期交货、逾期初终验、逾期提供服务的，乙方应以如下方式向甲方承担逾期交货违约责任：

每逾期交货一天，应支付逾期交货违约金。逾期交货违约金根据逾期交货部分价款金额，并按照比例分段累进计算，具体见下表：
	逾期交货部分价款金额区间（含税）
	该金额区间每日逾期交货违约金
（不满一天按一天计算）

	1万元以下（含1万元）
	【1】% 

	1万元以上至10万元（含10万元）
	【0.3】% 

	10万元以上至50万元（含50万元）
	【0.1】% 

	50万元以上至100万元（含100万元）
	【0.05】% 

	100万元以上
	【0.01】% 


逾期超过【30】天的，甲方有权随时以单方书面通知形式解除本合同。

上述逾期违约金的支付不影响乙方交货、初验或终验义务、质保服务的履行；项目实施期间，由于设备故障问题，导致整体项目延期或施工单位维护成本提高，乙方应承担相应责任或施工单位的成本开支。

乙方不能按合同工期交工，施工质量达不到设计和本合同指定的规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可随时以书面形式通知乙方解除合同。

乙方每延迟交工一周，乙方向甲方支付施工款总价的0.5%的逾期违约金，不足一周计为一周，上述逾期违约金不超过合同价款的5%。当上述逾期违约金达到合同价款的5%时，甲方有权随时以单方书面通知形式解除本合同。

当施工质量达不到设计和规范的要求时，甲方有权随时要求乙方无条件进行返工，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后若仍达不到设计和规范要求，甲方有权自行委托其他单位对全部或部分工程进行施工，所需费用全部由乙方承担。

如乙方不能按本项目集成服务时间的规定，分阶段按时完成集成服务工作的，每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于集成总金额【0.1】％的违约金。逾期达到或超过【30】日的，甲方有权随时以单方书面通知形式解除本合同。

甲方依据上述条款解除本合同后，乙方应支付合同总金额【20%】的违约金；同时，乙方应在甲方解除合同的书面通知送达之日起【7】日内全额退还甲方已支付的款额及相应的利息，计息时间从甲方支付日期开始到乙方退还日期为止，利率以归还上述款额时中国人民银行公布的同期【贷款】利率为准。逾期退还的，按日需支付应退款额万分之【30】的违约金。

乙方退款后，甲方应把已安装在现场的合同设备和技术文件退还给乙方，相关拆卸、搬运、运输和投保费用均由乙方自行负责，且甲方不承担此间发生的毁损、灭失的风险责任。

由于乙方原因导致本维护服务质量不符合合同约定的标准的，甲方有权根据考核标准从应付款中扣除违约金。乙方提供维护服务中有下列情形之一的，甲方（含移动公司和客户）除有权就此扣除乙方维护费用、要求乙方赔偿由此产生的一切损失外，还有权单方面解除合同：
由于乙方维护不及时或维护不当造成项目长时间阻断不能正常运营；

由于乙方人为因素造成甲方或第三方重要设备或设施损坏的；

乙方违反《维护服务考核要求及评分表》、《安全作业协议书》等约定的；

由于乙方失职或隐瞒有关安全隐患，造成甲方财物损失或对第三方构成损害的；

乙方拒不服从甲方的统一调度，或有阻挠、消极行为、失职或隐瞒有关安全隐患的；

乙方超越维护工作范围，对维护工作范围外的其他设备、设施擅自进行操作的；

乙方有不正当竞争行为，或违反职业道德，或不遵守甲方站点租用单位、客户对外来人员的管理规定，而严重损害甲方形象，或在社会上引起不良影响的；

其他严重损害甲方利益行为的。

关联违约责任处罚：

维护期内，除业主单位自身原因、移动公司光纤电路故障及其它移动公司负责实施产生的故障和不可抗力原因之外，移动公司因本项目受到的处罚措施导致的风险和费用均由乙方承担，并承担相应的法律责任。每期维护费最终扣款金额，以甲方出具的考核扣款记录为准。

维护期内，因乙方维护工作组织不力、服务质量不足等原因，造成浙江移动公司被扣罚或甲方维护费损失的，乙方负责赔偿，且甲方将从乙方应得的当年度维护费中扣除相同金额的维护费。在日常维护过程中，乙方承诺无条件接受甲方制定的售后管理考核条款，并承担由此产生的一切后果。

乙方擅自以任何形式将本合同的全部或部分义务转委托任何第三方履行的，应向甲方支付相当于合同总金额【20】％的违约金，甲方有权随时以单方书面通知形式解除本合同，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。

乙方未经甲方书面许可，为本合同之外的目的自行使用或允许第三方使用本合同项下或与本合同有关属于甲方的知识产权，则乙方应当向甲方支付相当于合同总金额的违约金。

乙方违反保密约定，故意、过错或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，甲方有权根据泄密造成损失的大小，随时以单方书面通知形式解除本合同。

本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

乙方违反本合同及不符合合同附件要求的，或者在本合同约定的乙方服务义务履行期届满前，乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同项下服务义务的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方支付合同总价【20】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

乙方因违约而须承担的违约金和经济赔偿，甲方有权从应付款项中直接扣减；本合同中约定的违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应按照甲方实际损失进行赔偿。

不可抗力

本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失； 

不可抗力事件发生，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五(15)天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方应可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

如果不可抗力事件的影响持续达三十（30）日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十（10）日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权以单方书面通知形式解除本合同而无需承担违约责任。

通知与送达

根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（A）专人递送，（B）特快专递，（C）传真，或（D）挂号信件发出。特快专递或挂号信件的交寄日以邮戳为准。上述书面通知均须标明合同各方为收件人。

上述书面通知按对方在本合同中所列的地址发出，并按本合同第9.3条款规定时间视为已经送达。如任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：

以专人递送的，接收人签收之日视为送达；

以传真方式发出的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达；

以特快专递形式发出的，发往本市内的，发出后第【3】日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第【6】日视为送达。发往港、澳、台地区的，发出后第【9】日视为送达。发往境外其他国家或地区的，发出后第【12】日视为送达；

以挂号方式发出的，发往本市内的，邮寄后第【5】日视为送达。发往国内其他地区的，邮寄后第【10】日视为送达。发往港、澳、台地区的，邮寄后第【15】日为视为送达。发往境外其他国家或地区的，邮寄后第【20】日为视为送达。

法律适用和争议解决

本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

如果在一方提出协商要求后的十（10）天内，双方通过协商不能解决争议，则各方同意按下列第【2】种方式解决：

将该争议提交至【杭州】仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则在【杭州】进行仲裁。本合同项下的任何仲裁裁决是终局的，并对双方具有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应承担双方因仲裁所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

向【甲方所在地】人民法院提起诉讼。败诉方应承担双方因诉讼所发生的一切法律费用，包括但不限于律师费。

诉讼【或仲裁】进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

本合同全部或部分无效的，本条依然有效。

合同生效、终止及其他

新闻发布及公告。除非法律规定或任何主管机关要求，或经由另一方书面同意（不应无理拒绝或拖延同意），任何一方不应对本合同或任何相关事项予以发布或公告。

 第三方不受益。除各方及其各自的继任人和允许的受让人以外，本合同不应向任何个人或实体赋予权利或救济。

 整体合同。本合同及其附件构成各方就本合同标的达成的完整协议，取代以前各方就本合同标的所达成的所有口头或书面的协议、协商、意向书以及其他协议和文件。

 转让。未经合同另一方书面同意，一方不得转让本合同项下任何权利义务。

 语言和文本。本合同以中文签署，一式【贰】份，具有相同法律效力。合同中手写体与印刷体具有同等法律效力。

 标题。本合同中加入的各章、条、款、项的标题仅为方便阅读而设，不应对本合同的含义或解释有任何影响。

 弃权。一方未强制执行本合同的一条或若干条款，或未行使其在本合同项下的任何选择权或其他权利，或任何时候未要求另一方履行其在本合同中的任何义务，均不应被理解为该方放弃上述有关条款，或者以任何方式影响本合同的有效性或该方强制执行本合同各项条款的权利，也不应阻止该方在任何时候采取其原本有权采取的其他任何行动。

 可分割性。本合同的任何条款或规定，如被有权机构判定为无效或不可执行，不应影响本合同其他条款或规定的效力或可执行性，也不应影响该条款或规定在其他情形下的效力或可执行性。

费用。本合同各方应各自承担其自身与本合同及本合同项下的交易有关的所有开支和费用（包括法律费用），本合同另有规定的除外。

鉴于条款纳入。本合同中的鉴于条款以引用的方式纳入本合同，是本合同的一部分。

无中间代理。双方确认，没有任何代理人、中间人或中介人直接或间接就本合同或本合同拟定的交易为任何一方行事，并且没有任何人基于任何一方做出的或代表任何一方做出的合同、安排而有权收取与本交易有关的任何代理费、中介费、中间人佣金或类似的佣金。

合同修改和补充。本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面形式做出方为有效。修改或补充文件与本合同的内容有不一致的，以时间在后者为准。

签署授权。本合同签署前，双方将分别向对方提供其授权本合同签署人代表其签署本合同的书面授权文件。

合同效力。合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。

合同附件。合同附件为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。
甲乙双方账户信息、联系方式信息。
甲方信息：
发票信息：
名称：
纳税人识别号：
地址、电话：开户行及账号：
联系方式：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
乙方信息：
发票信息：
名称：
纳税人识别号：
地址：
开户行及账号：
收款账户信息：
户名：
开户行及账号：
联系方式：
地址：
电话：
传真: 

邮政编码: 
本合同由各方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公司印章，经双方加盖公司印章且签署之日起生效。

【签字页】

甲方：                         （盖章）

签字：

日期：【                  】

乙方：                          (盖章）
签字：

日期：【                  】

出口管理合规条款
1. 乙方和甲方同意遵守所有适用法律法规，包括但不限于出口管制和经济制裁法律法规（“贸易管制法”）。本协议不得要求甲方直接或间接参与受适用的法律法规所禁止的交易或活动，甲方可拒绝此类交易或活动而不承担违约责任。

2. 乙方声明其不是位于、或总部位于、或注册于受制裁国家/地区。除非被适用的法律法规允许，任何一方不得直接或间接地，将本协议的“物项”（实物、软件、技术）出口、再出口、转移（国内）或以其他方式提供给受限制主体或任何位于、或其总部位于、或注册于受制裁国家/地区的实体或个人，或用于任何受适用的法律法规所限制的任何活动或最终用途。

3. 乙方同意配合甲方的出口合规尽职调查流程，并向甲方提供甲方合理要求的相关信息，并就本协议范围内发生的任何违规事项及时告知甲方。

4. 乙方知悉并遵守中兴的出口管制合规政策，同意提供本协议下“物项”的出口管制分类或管制信息（包括但不限于根据《中华人民共和国出口管制法》制定的《两用物项和技术进出口许可证管理目录》和根据《中华人民共和国对外贸易法》制定的《中国禁止出口限制出口技术目录》、《瓦森纳协定》中的《军民两用商品和技术清单》、美国《出口管理条例》中的《商业控制清单》或其他适用的出口管制清单下的分类或管制信息）、适用的许可证副本以及任何相关的出口授权文档。甲方不进行任何涉及受制裁国家/地区的业务，如果乙方基于本协议提供的“物项”来源于受制裁国家/地区，中兴有权退回相关“物项”，且相关费用由乙方承担。
第五章  招标内容和技术要求

一、内容及要求
	序号
	设备物料名称
	品牌
	型号
	配置参数

	1
	路由器
	国产优质
	定制
	固定端口 4*GE+4GE光+2*GE Combo；SIC插槽4个；WSIC插槽2/4；XSIC插槽2/4；冗余电源：内置双电源；转发性能：10Mpps~25Mpps；防火墙性能（1500字节）：5.5Gbps~15Gbps；USB2.0端口：1；Mini-USB控制端口：1；串行辅助/控制台端口：1；内存容量：2GB；Flash（缺省/最大）2GB/4GB；内置双电源，AC 100-240V

	2
	纵向加密
	南瑞
	NetKeeper-2000
	百兆纵向加密认证装置,电口数量4,配置网口数量1，console口1个，明文吞吐量≥954Mbps,密文吞吐量≥25Mbps.

	3
	正向物理隔离装置
	南瑞
	Syskeeper
	1）在安全岛硬件上保证从低安全区到高安全区的TCP 应答禁止携带应用数据，防止病毒和黑客非法访问。
2）防止穿透性TCP 连接：禁止内网、外网两个应用网关之间直接建立TCP连接。
3）提供正向数据通信API 函数接口，方便用户进行二次系统安全物理隔离的改造。
4）正向安全隔离装置需要满足单比特应答要求。

	4
	反向物理隔离装置
	南瑞
	Syskeeper
	1）只允许UDP 协议的通信方式。
2）具有应用网关的功能，实现应用数据的接收与转发。
3）具有应用数据内容有效性检查功能。
4）采用基于数字证书的数字签名/解签名技术。
5）对文本文件形式的数据，通过编码转换技术实现半角字符转换为全角字符，保证进入Ⅰ/Ⅱ区的数据为纯文本数据。
6）反向隔离设备提供基于RSA 密钥对的数字签名和采用电力专用加密算法进行数字加密的功能。
7）反向隔离设备必须提供配套的文件传输程序，方便进行二次系统安全物理隔离改造。
8）应满足传输内容纯文本强过滤的要求。

	5
	协议转换服务器
	杭途
	iHT-COM1000
	CPU：双核1.8GHz；内存：4GB；
存储：240GB;
电源接口数量：2（双电源）
工作电压：100～370V DC，85～264V AC
网口速率：6×RJ45，1000Mbps自适应
串口标准：8×RS232/485
串口标准：两线制RS485、三线制RS232
USB：4×USB2.0
显示： VGA
规约支持：
支持MODBUS、IEC61850、IEC101、IEC102、IEC103、IEC104、CDT、DNP、DL/T645、CJ/T188、Q/GDW376.1、DL476等
工作温度：-25～+55℃
湿度：5%～95% 无凝露无结冰

	6
	KVM切换器
	秦安
	FF-2708XW
	最大主机连接数:256；
接口:8个；
支持分辨率:1920*1080；
切换方式:OSD菜单，热键，面板按钮；
自动扫描间隔:1-255 Sec；
屏幕尺寸:17英寸（16:9）；
电源电压:DC 5V。

	7
	扩声系统-专业音箱
	ITC
	TS-606H
	1).阻抗：8Ω
2).频响：70Hz~20KHz
3).额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5).水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°
6).高音：3"锥形高音单元×2
7).低音：6.5"低音×1

	8
	扩声系统-专业功放
	ITC
	TC-2200B
	1）.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。
2）.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
3）.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4）.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5）.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6）.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。

	9
	扩声系统-音频处理器
	ITC
	TS-P440
	1）.数字音频处理器GT支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2）.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3）.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4）.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5）.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。
6）.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
7）.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
8）.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。

	10
	扩声系统-无线话筒
	ITC
	T-521UH
	1）.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。
2）.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。
3）.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4）.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
5）.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6）.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dBμV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。
7）.发射机指标：音头采用动圈式麦克风。

	11
	扩声系统-调音台
	ITC
	TS-14PFX-4
	1）.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2）.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3）.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4）.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5）.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。

	12
	扩声系统-电源管理器
	ITC
	TS-820
	1）.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2）.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3）.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4）.具有≥一路及以上USB输出接口。

	13
	会议系统-会议系统主机
	ITC
	TS-0300M
	1）.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。
2）.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。
3）.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。
4）.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。
5）.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。
6）.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。
7）.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。
8）.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、控制角色分离主机。
9）.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。
10）.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。
11）.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。
12）.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
13）.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
14）.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。
15）.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
16）.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
17）.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。
18）.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。
19）.支持≥10段EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能。
20）.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。
21）.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。
22）.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能
23）.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能

	14
	会议系统-会议话筒处理器
	ITC
	TS-3400MIX
	1）.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。
2）.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。
3）.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。
4）.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
5）.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。

	15
	会议系统-会议话筒
	ITC
	TS-0308
	1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。
2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。
3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。
4.主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。
5.主机自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据。
6.主机具备不少于2路HDMI信号输入接口、4路SDI信号输入接口，不少于2路HDMI视频输出接口，不少于2路控制接口，不少于2路USB接口，不少于1路YCBR复合信号输入口，不少于3路音频输入接口、2路音频输出接口。
7.主机自带2.4G遥控器，带激光笔功能。可实现远程一键录制功能，支持控制教师电脑实现PPT操作，进行PPT翻页、播放、退出等操作。
8.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。
9.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。
10.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。

	16
	矩阵切换系统-无缝高清矩阵切换器
	ITC
	TS-9416UHM
	1）.矩阵GT采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2）.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。
3）.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4）.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5）.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6）.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）。
7）.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。
8）.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。
9）.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。
10）.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。

	17
	矩阵切换系统-嵌入式GT控制面板
	ITC
	TS-9400K
	1）.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。
2）.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。
3）.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。
4）.分辨率支持320*240。

	18
	矩阵切换系统-HDMI无缝高清输入卡
	ITC
	TS-9404HI
	1）.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。
2）.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3）.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4）.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。

	19
	矩阵切换系统-SDI无缝高清输入卡
	ITC
	TS-9404SI
	1）.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。
2）.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。
3）.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
4）.支持断电现场切换记忆保护功能。
5）.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。

	20
	矩阵切换系统-HDMI无缝高清输出卡
	ITC
	TS-9404HO
	1）.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。
2）.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3）.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4）.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。

	21
	录播系统
	ITC
	TS-0653
	1）.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。
2）.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。
3）.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。
4）.主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。
5）.主机自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据。
6）.主机具备不少于2路HDMI信号输入接口、4路SDI信号输入接口，不少于2路HDMI视频输出接口，不少于2路控制接口，不少于2路USB接口，不少于1路YCBR复合信号输入口，不少于3路音频输入接口、2路音频输出接口。
7）.主机自带2.4G遥控器，带激光笔功能。可实现远程一键录制功能，支持控制教师电脑实现PPT操作，进行PPT翻页、播放、退出等操作。
8）.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。
9）.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。
10）.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。

	22
	水库大坝自动安全监测设备：北斗RTK形变监测
	国产优质
	定制
	高精度北斗接收机内置全球定位及集成多频段实动态（RTK）技术的 GNSS 模块，支持北斗、GPS、GLONASS 和伽利略等卫星系统多个频点信号的接收，可在数秒内达到mm米级定位精度。
动态测量精度5.5mm，重复性精度3.1mm，静态测量精度5mm，重复性精度2mm（45KM以上基线）
测站、基准站基础浇筑及设备支架相关基础建设
电源防浪涌 工作温度：-40°C~+80°c  外壳防护等级：IP20
线缆、保护管 包含各类线缆、水晶头等材料
定制采集模块

	23
	水库大坝自动安全监测设备：渗流压力监测
	国产优质
	定制
	振弦式渗压计
测量范围 KPa 0～350
分辨率 k0.025%F.S
拟合/端基精度 0.1%F.S / 0.5%F.S
测温范围 -40℃～+80℃
灵敏度 ±0.1℃
测温精度±0.5℃
修正系数 b0.10KPa/℃
耐水压 测量范围1.2倍
绝缘电阻≥50MΩ
采集模块
配套测压管不锈钢保护罩及标识牌
测压管3×20m
钻孔3×20m
保护箱 不锈钢；IP65
电源防浪涌 工作温度：-40°C~+80°c  外壳防护等级：IP20

	24
	水库大坝自动安全监测设备：渗流量监测
	国产优质
	定制
	量水堰计
测量范围0mm～500mm
灵敏度 0.01mm
测量精度0.1%F.S
测温范围-40℃～+80℃
灵敏度 ±0.1℃
测温精度±0.5℃
输出信号RS485
报文方式自报/召测
配置方式地址码和波特率自设定
耐水压 ≥0.5MPa
绝缘电阻≥50Ω
储存温度-30℃～+70℃
电源防浪涌 工作温度：-40°C~+80°c  外壳防护等级：IP20

	25
	超声波液位计
	特力声
	UTG28
	1、接线方式：四线制
2、量程：0-20米 盲区0.7米
3、供电方式：DC 24V
4、信号输出模式：4-20Ma
5、防护等级：ABS探头IP67
6、包含超声波功能
7、包含立杆

	26
	物联网数据传输处理终端
	杭州思绿
	DTS910-V2
	1、可接入摄像机、流量仪、闸门开度仪、水位传感器、电流传感器，功率变送器等对视频及流量数据进行计算、存储，传输，报警通知等操作；
2、可获取摄像头信息，定时截图，并将截图时的生态流量数据及时间戳打印在截图上，图片存储至少满足三个月的存储容量，保存及上送时间间隔可任意设置，最小可到5分钟；
3、可支持有线宽带和无线网络可互为备份，降低通信故障概率；
4、可实现工业路由功能，实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传；
5、支持高级路由器功能，可实现常用VPN和内网穿透功能；
6、具备强大的存储和外扩存储功能，可保存较长历史数据，掉电不丢失数据；
7、支持多中心通信，可同时与多个后台服务器进行通信；
8、支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级；
9、可兼容采集现场其他协议的监测数据，实现与生态环境监管部门平台联网；
10、支持接收平台下发指令，并可远程控制现场自动监测设备；
11、支持断电、断网续传和数据自动补发功能，保证数据完整性；
12、支持通过电脑登陆管理界面查看基本信息、实时数据和数据校准；
13、支持供电状态检测，实时了解设备供电情况；
14、支持数据字符与视频叠加功能，并且能够实现图片抓拍，可选图片可存储在TF卡。

	27
	配电箱（定制）
	国产优质
	定制
	1、电源：AC220V电源 ，AC220V转DC24V电源模块
2、防雷：室外专用防雷装置
3、接地：铜绞线
4、防水：不锈钢材质、孔洞橡胶圈密封
5、内置外部设备接线中转端子排

	28
	生态流量视频监控一体机
	国产优质
	定制
	1、最大图像尺寸：1920×1080；镜头：5~50mm，自动光圈，手动变焦。采用户外防护罩设计，防水防雨防潮；包含防雷保护，电源、网络、POE防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5;
2、最低照度：彩色：0.001Lux@(F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux@(F1.2，AGC ON)。
3、视频处理：H.265视频编码,支持三码流,AVI格式；支持码流32 Kbps~16Mbps可调；支持帧率1~30帧/秒可调。支持光纤接口，光口传输速率155M以上，光口传输距离20km以上，单模单纤。

	29
	液位计
	特力声
	UTG28
	1、接线方式：四线制
2、量程：0-20米 盲区0.7米
3、供电方式：DC 24V
4、信号输出模式：4-20Ma
5、防护等级：ABS探头IP67
6、包含超声波功能

	30
	太阳能供电系统
	国产优质
	定制
	1、面板材质：多晶硅
2、面板工作环境：40℃—85℃
3、面板工作电压、电流：DV18V，2.3A(峰值)
4、功率：200W/块
5、面板支架：国标角钢，热镀锌防腐，可带2块200W太阳能板,倾角可实现15°、30°、45°调节，以满足不同纬度地区使用
6、控制器：充电电压24V，组件电流≤8A，断开电压：11.1V，恢复电压12.6V，具备防过充，防过放保护
7、电池：免维护储能胶体电池，24V,80AH; 充放电次数≥5000次
8、地埋箱：PP材质，普通注塑地埋电池箱，可带2块24V80Ah蓄电池.防水、防潮、防腐蚀
9、配电箱：内含MPPT控制器、直流断路器、直流防雷器、降温模块、线缆。                                                                                                                                                                                               最大可接入太阳能板功率550W（12VDC）、1100W（24VDC ）

	31
	施工费
	国产优质
	定制
	项目整体所有设备施工，包含设备搬运、安装、取电、线缆布放以及所有辅材。施工要求如下：
1、根据每个设备的尺寸和特性，选取合适的支架或支撑结构，确保能够承载设备的重量和保持稳固。安装支架时需要准确测量位置，并使用适当的固定工具，如螺栓、膨胀螺丝等，将支架牢固地安装在墙壁、地面或其他合适的位置上。
2、将设备的电源线和信号线与供电源和控制系统连接。确保电源线连接正确，电压稳定，并且信号线传输畅通无阻。此步骤涉及到电缆的连接和布线工作，需要仔细检查每个接口，以避免可能的电气故障和通信问题。
3、根据设备类型和安装位置，将每个设备安装到对应的支架或支撑结构上。确保设备与支架紧密结合，无松动和晃动，以防设备在使用过程中出现不稳定情况。

	32
	集成费
	国产优质
	定制
	集控中心集成与调试：完成集控中心相关设备调试，完成会议系统集成与调试，具体内容要求如下
一、系统集成
1. 接口对接：确保OnePoint平台与现有会议系统之间的接口能够无缝对接，实现数据的互通共享。
2. 功能整合：将OnePoint平台的核心功能，如会议管理、议程安排、资料共享等，与会议系统的音视频传输、屏幕共享、实时互动等功能相结合，形成一个统一的会议解决方案。
3. 用户体验优化：在集成过程中，注重用户体验的提升，确保参会人员能够便捷地使用各项功能，提高会议效率。
二、系统调试
1. 硬件调试：对会议系统的硬件设备，会议系统主机、会议话筒处理器等进行调试，确保设备能够正常工作，音质、画质清晰。
2. 软件调试：会议系统的软件进行调试，包括系统的稳定性、响应速度、功能完整性等方面，确保系统能够稳定运行，满足用户需求。
3. 网络调试：对会议系统的网络环境进行调试，确保网络带宽足够，数据传输稳定，避免因网络问题影响会议效果。
三、安全与隐私保护
1. 数据安全：在系统集成与调试过程中，要确保数据的安全性，防止数据泄露或被非法获取。
2. 隐私保护：严格遵守隐私保护政策，确保参会人员的个人信息和会议内容不被滥用或泄露。"
水库大坝自动安全监测设备及生态流量设备调试：完成水库大坝自动安全监测设备及生态流量相关设备调试，对接接入南瑞、科东网安平台，要求如下：
1. 实时监控功能调试：系统能够实时监控网络流量和用户行为，识别异常流量和可疑行为，及时发现网络攻击和入侵行为。
2. 数据收集功能调试：系统能够收集各种来源的数据，包括网络流量数据、系统日志、用户行为数据等，为安全分析提供全面的数据源。
3. 安全分析：系统利用先进的算法和模型，对收集到的数据进行深度分析，发现潜在的安全威胁和漏洞，并提供相应的安全建议。
4. 威胁情报：系统能够整合各种威胁情报信息，包括黑客组织、恶意软件、漏洞信息等，为安全分析提供重要的参考依据。
5. 响应处置：一旦发现安全威胁，系统能够自动或手动采取相应的处置措施，包括阻断攻击、隔离受感染系统、报警通知等，确保网络安全得到及时保障。
6、数据对接接入南瑞、科东网安平台。"
高压电站设备调试和平台对接：完成5个高压电站（已有设备和本次采购）设备调试（高一电、东溪三级、靛青山、坑下山、小九溪），相关数据对接接入生态环境监管部门平台，要求如下：
1、完成高压电站端与生态环境监管部门平台集控端数据通道建立；
(1)确认电站端与集控端的数据接口规范。
(2)检查通信设备的硬件连接与配置。
(3)验证数据传输协议的正确性。
(4)实施数据加密与安全措施。
(5)进行数据传输测试，确保数据完整性与准确性。
(6)调试集控端数据处理与显示系统。
(7)记录测试结果，分析问题并进行优化。
(8)完成系统联调，确保稳定运行。
2、高压电站数据对接到生态环境监管部门平台；
(1)确保电站内所有数据采集设备正常运行，包括温度、湿度、电压、电流等传感器。
(2)
(3)配置数据采集终端的参数，使其能够按照预设的频率和格式上送数据。
(4)在集控中心设置相应的数据接收和处理程序，确保数据能够正确接收和存储。
(5)对采集的数据进行集成测试，验证数据的准确性和完整性。
(6)调试集控中心的数据展示和报警系统，确保各项功能正常。
(7)记录测试结果，并对系统进行优化，以提高数据采集和上送的效率与稳定性。
3、完成生态环境监管部门平台集控中心控制命令下发；
(1)确认集控中心控制命令下发系统状态正常。
(2)检查控制命令格式、参数及目标设备是否正确无误。
(3)执行控制命令下发操作。
(4)监控集成调试过程中的设备响应情况。
(5)记录操作日志，包括命令下发时间、设备反馈信息等。
(6)对集成调试中出现的问题进行排查和解决。
(7)确保集成调试满足预设要求，完成调试报告。
4、高压电站端各路由器配置、纵向加密、物理隔离装置等设备的配置、数据采集、命令下发。
(1)电站端路由器配置：确保各路由器支持电力系统专用协议，配置静态路由或动态路由协议，实现数据的高效传输。
(2)纵向加密配置：根据国密算法要求，配置加密设备，确保数据传输的安全性，同时支持加密与解密操作。
(3)物理隔离装置配置：按照电力系统安全要求，设置物理隔离装置，实现内外网的物理隔离，防止外部攻击。
(4)数据采集：通过配置数据采集装置，实时采集电站运行数据，包括电压、电流、功率等关键参数。
(5)命令下发：配置命令下发系统，实现对电站设备的远程控制，包括启停、调节等操作。
(6)集成与调试：确保所有设备与系统之间的兼容性，进行集成调试，验证系统功能的正确性和稳定性。"
低压电站数据接入及调试：完成4个低压电站（已有设备和本次采购）设备调试（周山际下、穹口、际门坑一级、际门坑二级；际门坑一级和际门坑二级共用1套设备），相关数据对接接入生态环境监管部门平台，要求如下：
1、完成低压电站端与生态环境监管部门平台集控端数据通道建立；
(1)确认电站端与集控端的数据接口规范。
(2)检查通信设备的硬件连接与配置。
(3)验证数据传输协议的正确性。
(4)实施数据加密与安全措施。
(5)进行数据传输测试，确保数据完整性与准确性。
(6)调试集控端数据处理与显示系统。
(7)记录测试结果，分析问题并进行优化。
(8)完成系统联调，确保稳定运行。
2、低压电站数据对接到生态环境监管部门平台；
(1)确保电站内所有数据采集设备正常运行，包括温度、湿度、电压、电流等传感器。
(2)检查数据采集终端与集控中心之间的通信线路，确保无故障。
(3)配置数据采集终端的参数，使其能够按照预设的频率和格式上送数据。
(4)在集控中心设置相应的数据接收和处理程序，确保数据能够正确接收和存储。
(5)对采集的数据进行集成测试，验证数据的准确性和完整性。
(6)调试集控中心的数据展示和报警系统，确保各项功能正常。
(7)记录测试结果，并对系统进行优化，以提高数据采集和上送的效率与稳定性。
3、完成生态环境监管部门平台集控中心控制命令下发；
(1)确认集控中心控制命令下发系统状态正常。
(2)检查控制命令格式、参数及目标设备是否正确无误。
(3)执行控制命令下发操作。
(4)监控集成调试过程中的设备响应情况。
(5)记录操作日志，包括命令下发时间、设备反馈信息等。
(6)对集成调试中出现的问题进行排查和解决。
(7)确保集成调试满足预设要求，完成调试报告。
4、低压电站端各路由器配置、纵向加密、物理隔离装置等设备的配置、数据采集、命令下发。
(1)电站端路由器配置：确保各路由器支持电力系统专用协议，配置静态路由或动态路由协议，实现数据的高效传输。
(2)纵向加密配置：根据国密算法要求，配置加密设备，确保数据传输的安全性，同时支持加密与解密操作。
(3)物理隔离装置配置：按照电力系统安全要求，设置物理隔离装置，实现内外网的物理隔离，防止外部攻击。
(4)数据采集：通过配置数据采集装置，实时采集电站运行数据，包括电压、电流、功率等关键参数。
(5)命令下发：配置命令下发系统，实现对电站设备的远程控制，包括启停、调节等操作。
(6)集成与调试：确保所有设备与系统之间的兼容性，进行集成调试，验证系统功能的正确性和稳定性。

	33
	维护费
	国产优质
	定制
	维护要求：
1、维护5年，自终验合格之日起算；
2、具体的维护要求：
（1）远程技术支持：应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供7×24小时技术支持服务，及时响应采购人的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决采购人在货物使用过程中遇到的实际问题。
（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，应在接到通知后4小时内到达现场抢修，并于到达现场18小时之内排除故障。
（3）建立项目维护保障体系，包含人员服务方案、维护实施保障、维护标准规范、相关培训服务等项目保障措施，保障项目正常运行
（4）水库大坝自动安全监测系统日常巡检是对平台进行现场检查，及时发现系统运行中出现的隐患，减少系统发生故障的概率，保证系统的稳定运行。
（5）配合文成电投工作要求提供维护服务。


第六章  投标文件格式

浙江省文成县生态水电示范区建设项目
投标文件
投标人：                         （盖单位公章）
日期：                           

目  录
一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标报价表

五、其他材料

一、投标函
浙江省文成县生态水电示范区建设项目项目
投 标 函

中兴（温州）轨道通讯技术有限公司：
我方已全面阅读和研究了浙江省文成县生态水电示范区建设项目项目招标文件和招标补充文件，并经过澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的浙江省文成县生态水电示范区建设项目项目全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）      元，（小写）        元 。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，将按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在120天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标单位（盖单位公章）：                                

法定代表或授权代表（签字或盖章）：                     
       年    月    日  
法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位公章）
                                          年       月       日         
	法定代表人身份证



三、授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）
授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改浙江省文成县生态水电示范区建设项目（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位公章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                                   
委托代理人：                                   （签字或盖章）  
身份证号码：                                  
       年       月       日
	法定代表人身份证



	委托代理人身份证



四、投标报价表

投标报价表
[货币单位：人民币元]

	序号
	设备物料名称
	品牌
	型号
	配置参数
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	税率
	质保期（月）
	质保起算点
	备注

	1
	路由器
	国产优质
	定制
	固定端口 4*GE+4GE光+2*GE Combo；SIC插槽4个；WSIC插槽2/4；XSIC插槽2/4；冗余电源：内置双电源；转发性能：10Mpps~25Mpps；防火墙性能（1500字节）：5.5Gbps~15Gbps；USB2.0端口：1；Mini-USB控制端口：1；串行辅助/控制台端口：1；内存容量：2GB；Flash（缺省/最大）2GB/4GB；内置双电源，AC 100-240V
	台
	4
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	9个电站

	2
	纵向加密
	南瑞
	NetKeeper-2000
	百兆纵向加密认证装置,电口数量4,配置网口数量1，console口1个，明文吞吐量≥954Mbps,密文吞吐量≥25Mbps.
	台
	4
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	9个电站

	3
	正向物理隔离装置
	南瑞
	Syskeeper
	1）在安全岛硬件上保证从低安全区到高安全区的TCP 应答禁止携带应用数据，防止病毒和黑客非法访问。
2）防止穿透性TCP 连接：禁止内网、外网两个应用网关之间直接建立TCP连接。
3）提供正向数据通信API 函数接口，方便用户进行二次系统安全物理隔离的改造。
4）正向安全隔离装置需要满足单比特应答要求。
	台
	4
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	9个电站

	4
	反向物理隔离装置
	南瑞
	Syskeeper
	1）只允许UDP 协议的通信方式。
2）具有应用网关的功能，实现应用数据的接收与转发。
3）具有应用数据内容有效性检查功能。
4）采用基于数字证书的数字签名/解签名技术。
5）对文本文件形式的数据，通过编码转换技术实现半角字符转换为全角字符，保证进入Ⅰ/Ⅱ区的数据为纯文本数据。
6）反向隔离设备提供基于RSA 密钥对的数字签名和采用电力专用加密算法进行数字加密的功能。
7）反向隔离设备必须提供配套的文件传输程序，方便进行二次系统安全物理隔离改造。
8）应满足传输内容纯文本强过滤的要求。
	台
	4
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	9个电站

	5
	协议转换服务器
	杭途
	iHT-COM1000
	CPU：双核1.8GHz；内存：4GB；
存储：240GB;
电源接口数量：2（双电源）
工作电压：100～370V DC，85～264V AC
网口速率：6×RJ45，1000Mbps自适应
串口标准：8×RS232/485
串口标准：两线制RS485、三线制RS232
USB：4×USB2.0
显示： VGA
规约支持：
支持MODBUS、IEC61850、IEC101、IEC102、IEC103、IEC104、CDT、DNP、DL/T645、CJ/T188、Q/GDW376.1、DL476等
工作温度：-25～+55℃
湿度：5%～95% 无凝露无结冰
	台
	8
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	9个电站

	6
	KVM切换器
	秦安
	FF-2708XW
	最大主机连接数:256；
接口:8个；
支持分辨率:1920*1080；
切换方式:OSD菜单，热键，面板按钮；
自动扫描间隔:1-255 Sec；
屏幕尺寸:17英寸（16:9）；
电源电压:DC 5V。
	只
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	7
	扩声系统-专业音箱
	ITC
	TS-606H
	1).阻抗：8Ω
2).频响：70Hz~20KHz
3).额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5).水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60°
6).高音：3"锥形高音单元×2
7).低音：6.5"低音×1
	只
	2
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	8
	扩声系统-专业功放
	ITC
	TC-2200B
	1）.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。
2）.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
3）.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4）.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
5）.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6）.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。
	台
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	9
	扩声系统-音频处理器
	ITC
	TS-P440
	1）.数字音频处理器GT支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2）.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3）.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4）.支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。
5）.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。
6）.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。
7）.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
8）.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件。
	台
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	10
	扩声系统-无线话筒
	ITC
	T-521UH
	1）.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。
2）.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。
3）.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4）.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。
5）.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6）.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥12dBμV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dBμV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。
7）.发射机指标：音头采用动圈式麦克风。
	套
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	11
	扩声系统-调音台
	ITC
	TS-14PFX-4
	1）.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2）.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3）.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4）.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5）.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音； 内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	台
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	12
	扩声系统-电源管理器
	ITC
	TS-820
	1）.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2）.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3）.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4）.具有≥一路及以上USB输出接口。
	台
	2
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	13
	会议系统-会议系统主机
	ITC
	TS-0300M
	1）.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。
2）.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。
3）.音频输入接口包括有1路≥RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。
4）.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。
5）.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。
6）.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。
7）.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。
8）.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、控制角色分离主机。
9）.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。
10）.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。
11）.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。
12）.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
13）.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
14）.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。
15）.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
16）.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
17）.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。
18）.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。
19）.支持≥10段EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段EQ调节功能。
20）.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。
21）.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。
22）.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能
23）.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能
	台
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	14
	会议系统-会议话筒处理器
	ITC
	TS-3400MIX
	1）.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。
2）.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。
3）.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。
4）.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
5）.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。
	台
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	15
	会议系统-会议话筒
	ITC
	TS-0308
	1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。
2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。
3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。
4.主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。
5.主机自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据。
6.主机具备不少于2路HDMI信号输入接口、4路SDI信号输入接口，不少于2路HDMI视频输出接口，不少于2路控制接口，不少于2路USB接口，不少于1路YCBR复合信号输入口，不少于3路音频输入接口、2路音频输出接口。
7.主机自带2.4G遥控器，带激光笔功能。可实现远程一键录制功能，支持控制教师电脑实现PPT操作，进行PPT翻页、播放、退出等操作。
8.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。
9.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。
10.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。
	台
	16
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	16
	矩阵切换系统-无缝高清矩阵切换器
	ITC
	TS-9416UHM
	1）.矩阵GT采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2）.采用板卡模块化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。
3）.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4）.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5）.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6）.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）。
7）.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。
8）.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。
9）.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。
10）.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。
	台
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	17
	矩阵切换系统-嵌入式GT控制面板
	ITC
	TS-9400K
	1）.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。
2）.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。
3）.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。
4）.分辨率支持320*240。
	块
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	18
	矩阵切换系统-HDMI无缝高清输入卡
	ITC
	TS-9404HI
	1）.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。
2）.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3）.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4）.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。
	块
	2
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	19
	矩阵切换系统-SDI无缝高清输入卡
	ITC
	TS-9404SI
	1）.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。
2）.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。
3）.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
4）.支持断电现场切换记忆保护功能。
5）.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。
	块
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	20
	矩阵切换系统-HDMI无缝高清输出卡
	ITC
	TS-9404HO
	1）.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。
2）.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3）.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4）.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。
	块
	2
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	21
	录播系统
	ITC
	TS-0653
	1）.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。
2）.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。
3）.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。
4）.主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。
5）.主机自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据。
6）.主机具备不少于2路HDMI信号输入接口、4路SDI信号输入接口，不少于2路HDMI视频输出接口，不少于2路控制接口，不少于2路USB接口，不少于1路YCBR复合信号输入口，不少于3路音频输入接口、2路音频输出接口。
7）.主机自带2.4G遥控器，带激光笔功能。可实现远程一键录制功能，支持控制教师电脑实现PPT操作，进行PPT翻页、播放、退出等操作。
8）.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。
9）.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。
10）.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。
	套
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	集控中心

	22
	水库大坝自动安全监测设备：北斗RTK形变监测
	国产优质
	定制
	高精度北斗接收机内置全球定位及集成多频段实动态（RTK）技术的 GNSS 模块，支持北斗、GPS、GLONASS 和伽利略等卫星系统多个频点信号的接收，可在数秒内达到mm米级定位精度。
动态测量精度5.5mm，重复性精度3.1mm，静态测量精度5mm，重复性精度2mm（45KM以上基线）
测站、基准站基础浇筑及设备支架相关基础建设
电源防浪涌 工作温度：-40°C~+80°c  外壳防护等级：IP20
线缆、保护管 包含各类线缆、水晶头等材料
定制采集模块
	套
	10
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	水库大坝自动安全监测设备

	23
	水库大坝自动安全监测设备：渗流压力监测
	国产优质
	定制
	振弦式渗压计
测量范围 KPa 0～350
分辨率 k0.025%F.S
拟合/端基精度 0.1%F.S / 0.5%F.S
测温范围 -40℃～+80℃
灵敏度 ±0.1℃
测温精度±0.5℃
修正系数 b0.10KPa/℃
耐水压 测量范围1.2倍
绝缘电阻≥50MΩ
采集模块
配套测压管不锈钢保护罩及标识牌
测压管3×20m
钻孔3×20m
保护箱 不锈钢；IP65
电源防浪涌 工作温度：-40°C~+80°c  外壳防护等级：IP20
	套
	10
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	水库大坝自动安全监测设备

	24
	水库大坝自动安全监测设备：渗流量监测
	国产优质
	定制
	量水堰计
测量范围0mm～500mm
灵敏度 0.01mm
测量精度0.1%F.S
测温范围-40℃～+80℃
灵敏度 ±0.1℃
测温精度±0.5℃
输出信号RS485
报文方式自报/召测
配置方式地址码和波特率自设定
耐水压 ≥0.5MPa
绝缘电阻≥50Ω
储存温度-30℃～+70℃
电源防浪涌 工作温度：-40°C~+80°c  外壳防护等级：IP20
	套
	10
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	水库大坝自动安全监测设备

	25
	超声波液位计
	特力声
	UTG28
	1、接线方式：四线制
2、量程：0-20米 盲区0.7米
3、供电方式：DC 24V
4、信号输出模式：4-20Ma
5、防护等级：ABS探头IP67
6、包含超声波功能
7、包含立杆
	套
	1
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	生态流量

	26
	物联网数据传输处理终端
	杭州思绿
	DTS910-V2
	1、可接入摄像机、流量仪、闸门开度仪、水位传感器、电流传感器，功率变送器等对视频及流量数据进行计算、存储，传输，报警通知等操作；
2、可获取摄像头信息，定时截图，并将截图时的生态流量数据及时间戳打印在截图上，图片存储至少满足三个月的存储容量，保存及上送时间间隔可任意设置，最小可到5分钟；
3、可支持有线宽带和无线网络可互为备份，降低通信故障概率；
4、可实现工业路由功能，实现2路局域网接入和视频数据的采集和上传；
5、支持高级路由器功能，可实现常用VPN和内网穿透功能；
6、具备强大的存储和外扩存储功能，可保存较长历史数据，掉电不丢失数据；
7、支持多中心通信，可同时与多个后台服务器进行通信；
8、支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级；
9、可兼容采集现场其他协议的监测数据，实现与生态环境监管部门平台联网；
10、支持接收平台下发指令，并可远程控制现场自动监测设备；
11、支持断电、断网续传和数据自动补发功能，保证数据完整性；
12、支持通过电脑登陆管理界面查看基本信息、实时数据和数据校准；
13、支持供电状态检测，实时了解设备供电情况；
14、支持数据字符与视频叠加功能，并且能够实现图片抓拍，可选图片可存储在TF卡。
	套
	8
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	生态流量

	27
	配电箱（定制）
	国产优质
	定制
	1、电源：AC220V电源 ，AC220V转DC24V电源模块
2、防雷：室外专用防雷装置
3、接地：铜绞线
4、防水：不锈钢材质、孔洞橡胶圈密封
5、内置外部设备接线中转端子排
	台
	9
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	生态流量

	28
	生态流量视频监控一体机
	国产优质
	定制
	1、最大图像尺寸：1920×1080；镜头：5~50mm，自动光圈，手动变焦。采用户外防护罩设计，防水防雨防潮；包含防雷保护，电源、网络、POE防雷，符合国家标准GB/T17626.5，国际标准IEC61000-4-5;
2、最低照度：彩色：0.001Lux@(F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux@(F1.2，AGC ON)。
3、视频处理：H.265视频编码,支持三码流,AVI格式；支持码流32 Kbps~16Mbps可调；支持帧率1~30帧/秒可调。支持光纤接口，光口传输速率155M以上，光口传输距离20km以上，单模单纤。
	台
	9
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	生态流量

	29
	液位计
	特力声
	UTG28
	1、接线方式：四线制
2、量程：0-20米 盲区0.7米
3、供电方式：DC 24V
4、信号输出模式：4-20Ma
5、防护等级：ABS探头IP67
6、包含超声波功能
	套
	8
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	生态流量

	30
	太阳能供电系统
	国产优质
	定制
	1、面板材质：多晶硅
2、面板工作环境：40℃—85℃
3、面板工作电压、电流：DV18V，2.3A(峰值)
4、功率：200W/块
5、面板支架：国标角钢，热镀锌防腐，可带2块200W太阳能板,倾角可实现15°、30°、45°调节，以满足不同纬度地区使用
6、控制器：充电电压24V，组件电流≤8A，断开电压：11.1V，恢复电压12.6V，具备防过充，防过放保护
7、电池：免维护储能胶体电池，24V,80AH; 充放电次数≥5000次
8、地埋箱：PP材质，普通注塑地埋电池箱，可带2块24V80Ah蓄电池.防水、防潮、防腐蚀
9、配电箱：内含MPPT控制器、直流断路器、直流防雷器、降温模块、线缆。                                                                                                                                                                                               最大可接入太阳能板功率550W（12VDC）、1100W（24VDC ）
	套
	8
	
	
	13%
	36
	项目终验合格后起算
	生态流量

	31
	施工费
	国产优质
	定制
	项目整体所有设备施工，包含设备搬运、安装、取电、线缆布放以及所有辅材。施工要求如下：
1、根据每个设备的尺寸和特性，选取合适的支架或支撑结构，确保能够承载设备的重量和保持稳固。安装支架时需要准确测量位置，并使用适当的固定工具，如螺栓、膨胀螺丝等，将支架牢固地安装在墙壁、地面或其他合适的位置上。
2、将设备的电源线和信号线与供电源和控制系统连接。确保电源线连接正确，电压稳定，并且信号线传输畅通无阻。此步骤涉及到电缆的连接和布线工作，需要仔细检查每个接口，以避免可能的电气故障和通信问题。
3、根据设备类型和安装位置，将每个设备安装到对应的支架或支撑结构上。确保设备与支架紧密结合，无松动和晃动，以防设备在使用过程中出现不稳定情况。
	项
	1
	
	
	9%
	/
	/
	/

	32
	集成费
	国产优质
	定制
	集控中心集成与调试：完成集控中心相关设备调试，完成会议系统集成与调试，具体内容要求如下
一、系统集成
1. 接口对接：确保OnePoint平台与现有会议系统之间的接口能够无缝对接，实现数据的互通共享。
2. 功能整合：将OnePoint平台的核心功能，如会议管理、议程安排、资料共享等，与会议系统的音视频传输、屏幕共享、实时互动等功能相结合，形成一个统一的会议解决方案。
3. 用户体验优化：在集成过程中，注重用户体验的提升，确保参会人员能够便捷地使用各项功能，提高会议效率。
二、系统调试
1. 硬件调试：对会议系统的硬件设备，会议系统主机、会议话筒处理器等进行调试，确保设备能够正常工作，音质、画质清晰。
2. 软件调试：会议系统的软件进行调试，包括系统的稳定性、响应速度、功能完整性等方面，确保系统能够稳定运行，满足用户需求。
3. 网络调试：对会议系统的网络环境进行调试，确保网络带宽足够，数据传输稳定，避免因网络问题影响会议效果。
三、安全与隐私保护
1. 数据安全：在系统集成与调试过程中，要确保数据的安全性，防止数据泄露或被非法获取。
2. 隐私保护：严格遵守隐私保护政策，确保参会人员的个人信息和会议内容不被滥用或泄露。"
水库大坝自动安全监测设备及生态流量设备调试：完成水库大坝自动安全监测设备及生态流量相关设备调试，对接接入南瑞、科东网安平台，要求如下：
1. 实时监控功能调试：系统能够实时监控网络流量和用户行为，识别异常流量和可疑行为，及时发现网络攻击和入侵行为。
2. 数据收集功能调试：系统能够收集各种来源的数据，包括网络流量数据、系统日志、用户行为数据等，为安全分析提供全面的数据源。
3. 安全分析：系统利用先进的算法和模型，对收集到的数据进行深度分析，发现潜在的安全威胁和漏洞，并提供相应的安全建议。
4. 威胁情报：系统能够整合各种威胁情报信息，包括黑客组织、恶意软件、漏洞信息等，为安全分析提供重要的参考依据。
5. 响应处置：一旦发现安全威胁，系统能够自动或手动采取相应的处置措施，包括阻断攻击、隔离受感染系统、报警通知等，确保网络安全得到及时保障。
6、数据对接接入南瑞、科东网安平台。"
高压电站设备调试和平台对接：完成5个高压电站（已有设备和本次采购）设备调试（高一电、东溪三级、靛青山、坑下山、小九溪），相关数据对接接入生态环境监管部门平台，要求如下：
1、完成高压电站端与生态环境监管部门平台集控端数据通道建立；
(1)确认电站端与集控端的数据接口规范。
(2)检查通信设备的硬件连接与配置。
(3)验证数据传输协议的正确性。
(4)实施数据加密与安全措施。
(5)进行数据传输测试，确保数据完整性与准确性。
(6)调试集控端数据处理与显示系统。
(7)记录测试结果，分析问题并进行优化。
(8)完成系统联调，确保稳定运行。
2、高压电站数据对接到生态环境监管部门平台；
(1)确保电站内所有数据采集设备正常运行，包括温度、湿度、电压、电流等传感器。
(2)
(3)配置数据采集终端的参数，使其能够按照预设的频率和格式上送数据。
(4)在集控中心设置相应的数据接收和处理程序，确保数据能够正确接收和存储。
(5)对采集的数据进行集成测试，验证数据的准确性和完整性。
(6)调试集控中心的数据展示和报警系统，确保各项功能正常。
(7)记录测试结果，并对系统进行优化，以提高数据采集和上送的效率与稳定性。
3、完成生态环境监管部门平台集控中心控制命令下发；
(1)确认集控中心控制命令下发系统状态正常。
(2)检查控制命令格式、参数及目标设备是否正确无误。
(3)执行控制命令下发操作。
(4)监控集成调试过程中的设备响应情况。
(5)记录操作日志，包括命令下发时间、设备反馈信息等。
(6)对集成调试中出现的问题进行排查和解决。
(7)确保集成调试满足预设要求，完成调试报告。
4、高压电站端各路由器配置、纵向加密、物理隔离装置等设备的配置、数据采集、命令下发。
(1)电站端路由器配置：确保各路由器支持电力系统专用协议，配置静态路由或动态路由协议，实现数据的高效传输。
(2)纵向加密配置：根据国密算法要求，配置加密设备，确保数据传输的安全性，同时支持加密与解密操作。
(3)物理隔离装置配置：按照电力系统安全要求，设置物理隔离装置，实现内外网的物理隔离，防止外部攻击。
(4)数据采集：通过配置数据采集装置，实时采集电站运行数据，包括电压、电流、功率等关键参数。
(5)命令下发：配置命令下发系统，实现对电站设备的远程控制，包括启停、调节等操作。
(6)集成与调试：确保所有设备与系统之间的兼容性，进行集成调试，验证系统功能的正确性和稳定性。"
低压电站数据接入及调试：完成4个低压电站（已有设备和本次采购）设备调试（周山际下、穹口、际门坑一级、际门坑二级；际门坑一级和际门坑二级共用1套设备），相关数据对接接入生态环境监管部门平台，要求如下：
1、完成低压电站端与生态环境监管部门平台集控端数据通道建立；
(1)确认电站端与集控端的数据接口规范。
(2)检查通信设备的硬件连接与配置。
(3)验证数据传输协议的正确性。
(4)实施数据加密与安全措施。
(5)进行数据传输测试，确保数据完整性与准确性。
(6)调试集控端数据处理与显示系统。
(7)记录测试结果，分析问题并进行优化。
(8)完成系统联调，确保稳定运行。
2、低压电站数据对接到生态环境监管部门平台；
(1)确保电站内所有数据采集设备正常运行，包括温度、湿度、电压、电流等传感器。
(2)检查数据采集终端与集控中心之间的通信线路，确保无故障。
(3)配置数据采集终端的参数，使其能够按照预设的频率和格式上送数据。
(4)在集控中心设置相应的数据接收和处理程序，确保数据能够正确接收和存储。
(5)对采集的数据进行集成测试，验证数据的准确性和完整性。
(6)调试集控中心的数据展示和报警系统，确保各项功能正常。
(7)记录测试结果，并对系统进行优化，以提高数据采集和上送的效率与稳定性。
3、完成生态环境监管部门平台集控中心控制命令下发；
(1)确认集控中心控制命令下发系统状态正常。
(2)检查控制命令格式、参数及目标设备是否正确无误。
(3)执行控制命令下发操作。
(4)监控集成调试过程中的设备响应情况。
(5)记录操作日志，包括命令下发时间、设备反馈信息等。
(6)对集成调试中出现的问题进行排查和解决。
(7)确保集成调试满足预设要求，完成调试报告。
4、低压电站端各路由器配置、纵向加密、物理隔离装置等设备的配置、数据采集、命令下发。
(1)电站端路由器配置：确保各路由器支持电力系统专用协议，配置静态路由或动态路由协议，实现数据的高效传输。
(2)纵向加密配置：根据国密算法要求，配置加密设备，确保数据传输的安全性，同时支持加密与解密操作。
(3)物理隔离装置配置：按照电力系统安全要求，设置物理隔离装置，实现内外网的物理隔离，防止外部攻击。
(4)数据采集：通过配置数据采集装置，实时采集电站运行数据，包括电压、电流、功率等关键参数。
(5)命令下发：配置命令下发系统，实现对电站设备的远程控制，包括启停、调节等操作。
(6)集成与调试：确保所有设备与系统之间的兼容性，进行集成调试，验证系统功能的正确性和稳定性。
	项
	1
	
	
	6%
	/
	/
	/

	33
	维护费
	国产优质
	定制
	维护要求：
1、维护5年，自终验合格之日起算；
2、具体的维护要求：
（1）远程技术支持：应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供7×24小时技术支持服务，及时响应采购人的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决采购人在货物使用过程中遇到的实际问题。
（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，应在12小时内派遣相关人员赶赴现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，应在接到通知后4小时内到达现场抢修，并于到达现场18小时之内排除故障。
（3）建立项目维护保障体系，包含人员服务方案、维护实施保障、维护标准规范、相关培训服务等项目保障措施，保障项目正常运行
（4）水库大坝自动安全监测系统日常巡检是对平台进行现场检查，及时发现系统运行中出现的隐患，减少系统发生故障的概率，保证系统的稳定运行。
（5）配合文成电投工作要求提供维护服务。
	项
	1
	
	
	6%
	/
	/
	/

	合计
	
	
	
	
	


注：报价采用总价形式，是指合同期内提供完成服务的全部费用，包括不限于软件的开发、设计、升级、调试、运行、维护费用，所需服务器硬件资源的采购、安装、调试、运维、维护费用，税金以及完成本项目所需的人工费等全部费用。

投标人：（盖单位公章）
法定代表人（盖法定代表人章或授权代表签字）
日    期：
五、其他资料
 营业执照及投标人认为其他有必要的资料
2

[image: image1.jpg]


